安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 农村生活污水非重力收集技术规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源（项目计划号） |  | 安徽省市场监督管理局 皖市监函〔2019〕10 号 安徽省市场监督管理局关于下达 2018 年第三批安徽省地方标准制修订计划的函 计划编号为 2018-3-034 |  |  |  |
| 负责起草单位 |  | 黄山拓达科技有限公司 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 黄山市屯溪区九龙低碳经济园乐山路10号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 黄山市城市建筑勘察设计院、清环拓达（苏州）环境科技有限公司、清华环境创新研究院 |  |  |  |
| 标准起草人（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 | 邓永峰 | 黄山拓达科技有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 18955914788 |
| 2 | 吴晓君 | 黄山市城市建筑勘察设计院 | 副所长 | 高级工程师 | 17755917190 |
| 3 | 郭 忠 | 清环拓达（苏州）环境科技有限公司 | 项目部经理 | 高级工程师 | 13962418825 |
| 4 | 黄森辰 | 清华大学环境创新研究院 | 研发中心经理 | 高级工程师 | 15210586723 |
| 5 | 唐德州 | 黄山拓达科技有限公司 | 技术部经理 | 工程师 | 18605594139 |
| 6 | 汪志君 | 黄山拓达科技有限公司 | 技术部副经理 | 工程师 | 18758710463 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2019 年元月，收到《关于下达 2018 年第 3 批安徽省地方标准制修订计划的通知》后，成立标准编制小组，成员有邓永峰、郭忠、唐德洲、汪志君，后增加成员吴晓君、黄森辰，其中邓永峰为项目负责人。 标准起草过程： （1）2019 年 2 月至 2019 年6月，标准编制小组对标准所涉及的内容做了深入的研究，主要编写人多次到黄山市、江苏和广东等地，特别是重力排水较难施工的农村展开调研和实地考察，了解农村生活污水的处理现状和收集处理技术状况，对正在实施的以及已完工的的项目进行梳理总结。参照住建部农村给排水标准汇编要求，召开省市专门会议，向给排水专家、设计院的专家学者开展对生活污水收集技术的规范标准的咨询讨论。 - 在调研、讨论的基础上，检索国内外和其他行业的相关规范等参考资料。主要参考2012 年 9月1日起正式实施《室外真空排水系统工程技术规程》（CECS 316:2012），以及2016年8月1日正式实施的《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，GB 50013-2018 《室外给水设计规范》、GB 50014-2006 （2016版）《室外排水设计规范》、GB 50141-2008《给水排水构筑物施工及验收规范》、GB 50265-2010《泵站设计规范》和GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》标准。在此基础上，又征询国家级、省级安全生产专家的意见，形成了《农村生活污水非重力收集技术规范》的框架结构。 - （3）2019 年 7 月，在前期工作的基础上，主要编写人召集全部起草人反复研讨，形成了《农村生活污水非重力收集技术规范（征求意见稿）》初稿。 征求意见情况： （1）2019年 7 月15 日，编制小组邀请华中科技大学周敬宣、合工大机械学院院长陈远龙、全国城镇给排水标准化技术委员会秘书长华明九、黄山市自来水厂总工程师汪荣培四位专家，从真空技术、机械设计制造、给排水工程和管理领域，对拟提交的征求意见稿以会议的形式进行咨询和预审查。专家一致认为征求意见稿技术内容先进合理，也有针对性的提出了18 条修改建议；首次将“标准化”的概念引进农村生活污水非重力收集技术规范中，符合法律法规的规定；征求意见稿结构完整，内容科学。 （2）2019 年7 月 20 日，《农村生活污水非重力收集技术规范（征求意见稿）》向国内专家学者广泛展开对生活污水收集技术的规范标准的真空收集设备的选型、项目的设计、施工、维保内容征询修改意见。专家提出了 3 条 修 改 意 见 。 （3）2019 年 8 月 20 日，编制小组将修改后的《农村生活污水非重力收集技术规范（征求意见稿）》在网站进行公示，并向国内同行单位发放征求意见函。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 必要性： - 适用于农村地区的地形条件与具体要求。现阶段农村生活污水排水遭遇困境，部分偏远分散、地势起伏、沿河分布、古村落保护及街巷狭窄等量小面广区域的排水点，采用常规的重力排水方式无法排水。农村生活污水非重力收集技术作为常规重力排水系统的补充，可有效接纳重力系统无法兼顾的排水区域，极大的提高农村生活污水收纳率，对保护环境、提升居民生活品质有着极大的裨益。 - 第二，促进美丽乡村建设。建设美丽乡村，是促进农村经济社会科学发展、提升农民生活品质、加快城乡一体化进程、建设幸福农村的重大举措。技术采用非重力方式进行污水收集，小规模污水集中处理，可以很好的解决传统模式所产生的成本高、施工难度大、水利用率低等问题，具有很好的经济、环境和社会效益，是改善农村生存环境、保持生态环境和经济可持续发展的需要，符合国家建设美丽乡村的战略目标。 - 第三，符合未来发展趋势。农村生活污水非重力收集技术是一个新兴的排水回水系统，是对传统重力排水系统 - 的重要创新和有力补充。近10年来，随着水资源的日益短缺、水污染的不断加重以及环境要求的提高，污水非重力收集技术具有环保节水、灵活方便等诸多优点 ，在使用过程中性能优越，深受各方的青睐。在未来环保舒适的居住及工作环境建设中 ，农村生活污水非重力收集技术有着广阔的发展空间。 意义： - 为农村污水非重力收集系统提供标准和依据。非重力收集系统管道内为气液混合流的流体，有别于常规 - 的满管流和非满管流系统，管网计算复杂，施工要求迥异。计划制定的《农村生活污水非重力收集技术规范》对管网设计及施工工作做了简明化、具体化和系统化的整理，从而更好地推广污水非重力收集技术的应用。 - 第二，为设计、审查部门提供规范依据。农村非重力收集系统对相关技术参数、计算过程等制定了标准规范和具体要求，使设计有充分的依据和可操作性，用较少的工作量取得较好的效果。让系统的审查工作有据可依，有章可循，确保合理性、可行性和有效性。 - 第三，为施工、验收部门提供规范依据。通过规范农村非重力收集系统的施工要求，统一检验方法，让施工、 - 验收明确工程做法及要求，以达到工程施工质量的验收规范，能极为有效地提高农村非重力收集系统的运行效能。 - 填补技术区域的规范依据。现阶段农村污水非重力收集技术相关标准体系仍不完善，国家层面还没有出 - 台标准，对工程的设计、施工、评价、验收也缺乏统一技术标准规范。因此，农村污水行业对相关标准的出台十分迫切。本规范的制定，有效地填补了此技术区域的空缺，为农村污水非重力收集技术的运用提供了强有力的技术规范支持。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。 |  |  |  |  |  |
| 一、本标准的编制遵循以下原则：协调性、科学性和规范性、实用性。 - 协调性。本标准是为规范农村生活污水非重力收集系统的设计质量、工程质量及施工运行管理而制定。鉴于此系统实际运用范围广阔，但计算复杂、施工要求高，没有相关国家标准和行业标准作为依据，为此，编制组在查阅大量资料、征求多方意见，在协调各方需求的基础上形成本标准，平衡各方需求，突出综合效果。 - 科学性和规范性。本标准充分借鉴和参考了国际标准、相关论文及计算方法，力求吸收国际国内的先进经验和做法，强调标准的科学性和规范性，与实际要求接轨。 - 实用性。在起草过程中，编制组在充分研讨、计算、分析的基础上，充分考虑了管网计算选型、施工要求的实际需求，从技术运用、标准落地实现的角度出发，编制了本标准的框架和内容，力求简洁明了，可操作性强。 |  |  |  |  |  |
| 二、本标准编制依据 根据住房和城乡建设部发布的《农村生活污水处理设施技术标准（征求意见稿）》等文件，按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》要求进行编写，主要参考以下规范和标准： GB 50013-2018 《室外给水设计规范》 GB 50014-2006 （2016年版）《室外排水设计规范》 GB 50015-2003 （2009年版）《建筑给水排水设计规范》 GB 50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GB 50265-2010 《泵站设计规范》 GB 50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 三、与现行法律法规、标准的关系 本规范与国内现行的法律、法规、政策及相关标准相一致，无冲突。 |  |  |  |  |  |
| - 主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 本规范规定，农村生活污水量的计算标准、非重力收集管道的计算方式、敷设方式以及真空泵站的选型计算方式。本规范适用于排水点位分散、地形变化复杂的农村地区，其他山区、河网密集的村镇、街巷狭小的古村落等区域可通过经济分析后参照使用。 本规范由：范围、规范性引用文件、术语和定义、一般规定、设计水量和原水要求、收集管道及附属设施、真空泵站等 7 章组成。其中“收集管道及附属设施”和“真空泵站”是本标准的主要条款内容。 主要技术指标、参数： 本规范的主要技术指标和参数是：第 6 章的“收集管道及附属设施”和第 7 章的“真空泵站”。在第 6 章的“收集管道及附属设施”中，主要有一般规定、收集管道、真空井等3个一级要素，每个一级要素再分成若干个二级要素，二级要素再分成若干个三级要素，二级要素共计19个，三级要素共计2个。在第7章的“真空泵站”中，有一般规定、泵站选址、泵站设计等3个一级要素，以及18个二级要素、24个三级要素。 |  |  |  |  |  |
| 试验验证的论述： 标准编制小组选取了黄山市范围内 瑶干、万安、龙门、祖源4 个农村生活污水收集项目，按照本标准的要求进行对照，其中瑶干、万安、祖源三处村庄收集管道及附属设施均按村庄现有布局及未来规划进行布置，管路主要沿河流和道路进行铺设，符合管道平面铺设的要求，其它也均符合收集管道及附属设施的一般规定要求；收集管道主要应用耐腐耐压的PE塑料管道，气液比、管径、铺设、覆土均符合要求；真空井有采用玻璃钢、碳钢加混凝土等方式，每个井服务户数2到4户，符合要求，井内真空阀采用耐腐蚀的负压气动塑料界面阀，开启压力-0.01Mpa左右，符合要求；真空泵站、真空储能管及泵站选址也都符合标准要求的规定。而龙门乡因地势复杂，收集路程较远，设计时未能充分考虑到有关的问题将真空收集罐到末端真空收集井用一根较小的真空管串联而成，最终导致末端部分井难以抽吸，经后来整改分多路支管进行并联，并将上坡部分管路按标准锯齿状铺设后取得良好效果。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 目前涉及生活污水收集技术方面既没有国家标准，也没有行业和地方标准，本编制小组编制的《农村生活污水非重力收集技术规范》不矛盾,更不重复。 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 暂时无。 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 暂无。待提交送审稿一并提交措施建议。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |

注：没有的请填写“无”